Протокол заводских испытаний от ____________

Насос серии Магна ___________________________________ Серийный номер _________

| Электродвигатель насоса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка и модель электродвигателя |  |  | Серийный номер электродвигателя |  |  |  | Число оборотов (об/мин) |  | Номинал. мощность (кВт) |  | Номинал. ток (А) |  |  | Cos |  | КПД (, %) |
| Испытания насоса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытательный стенд |  |  |  |  |  | Время запуска насоса |  |  |  | Время отключения насоса |  |  |  |  |  |  |
| Произв-сть насоса (Q, м3/ч) |  | Напор насоса (H, м) |  |  |  | Протечки отсутствуют (Только Магна OUT) (Да/Нет) |  | Температура корпуса двигателя после 15 минут испытаний (t, оС) |  |  |  | Ток при Qmax (I, А) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фаза 1 | Фаза 2 |  |  | Фаза 3 |
| Qmax |  | Hmin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qраб.т. |  | Hраб.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qmin |  | Hmax |  |  |  | Испытания провел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Выходной контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетная фактическая мощность (кВт) | Соответствие наименования двигателя заказу (Да/Нет) |  |  | Аккуратная сварка колонны и патрубка (Да/Нет) |  |  |  |  | Опции, указанные в наименовании – присутствуют (Да/Нет) |  |  |  |
| Крепеж на опорной плите изолирован (Да/Нет) | Технические характеристики в допуске (Да/Нет) |  |  | Маркировка соответствует наименованию (Да/Нет) |  |  |  |  | Внешний вид соответствует требованиям (Да/Нет) |  |  |  |
| Данные о размерах насоса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (A) |  | (B) |  | (C) | (D) |  | (E) |  | (F) |
|  |  |  | (G) |  | (H) |  | Резьба |  |  | Муфта |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (I) | (J) |  | (K) |  | (L) |
|  |  |  | Фланец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (M) |  |  | (N) |  | (O) |  |  | (P) |  |
|  |  |  | Выявленные несоответствия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муфта |  | Фланец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Насос прошел испытания выходного контроля качества.

Специалист по качеству                              	                       _____________ Голубев В.А.